АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.10.2014  2552

О взимании платы за сброс сточных вод

и загрязняющих веществ в системы

канализации  МО «Кингисеппское

городское поселение» МО «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011года  №416-ФЗ «О водоснабжение и водоотведении», Федеральным законом РФ от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства РФ от 28.08.1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия», от 31.12.1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», от 12.02.1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 года №326 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», во исполнении решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 12.10.2012 года № 550 «О передаче администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий по решению вопросов местного значения администрации МО «Кингисеппское городское поселение», решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.10.2012года № 595/2-с «О принятии администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий по решению вопросов местного значения от администрации МО «Кингисеппское городское поселение», Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.10.2012года, в целях расширения применения

программно-целевых принципов формирования бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», администрация

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом в системы канализации МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению № 1.

- Утвердить Порядок установления Абонентам временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы канализации МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области, согласно  приложению № 2.

- Утвердить Порядок корректировки размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области, согласно  приложению № 3.

- Утвердить расчёт компенсационного коэффициента (Кк), учитывающего дополнительные затраты по приёму загрязняющих веществ в составе сточных вод и дополнительные затраты по вынужденному приему сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему централизованной канализации, согласно приложению № 4.

- Освободить от взимания платы за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в системe коммунальной канализации МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» сверх установленных нормативов водоотведения организации, финансируемые из разных уровней бюджета, жилищно-эксплуатационные организации; жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и иные объединения собственников жилья.

- Постановление главы муниципального образования «Кингисеппский район» от 30.12.2004 года № 1677  «О порядке взимания платы за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов МО «Кингисеппский район» считать утратившим силу.

- Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и инфраструктуры  Смирнова Е.П.

Глава администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»			            В.Э. Гешеле

Трефилова Е. Е., 48919

3 экз.

Утверждены

постановлением администрации

МО «Кингисеппскимй муниципальный район»

от 06.10.2014 года  № 2552

(приложением № 1)

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ

АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

МО "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1. Общие положения

1.1. Настоящие Рекомендуемые условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом в системы канализации  Ленинградской области (далее - Условия), устанавливают нормативы по качеству сточных вод абонента, принимаемых в системы канализации  Ленинградской области, находящиеся в хозяйственном ведении организаций водопроводно-канализационного хозяйства (далее - соответственно системы коммунальной канализации, организации ВКХ).

1.2. Условия устанавливают технически обоснованные нормативы по качеству сточных вод, принимаемых в системы коммунальной канализации, исходя из необходимости предупреждения загрязнения окружающей природной среды и обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем коммунальной канализации.

1.3. Условия определены исходя из нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ на выпусках систем коммунальной канализации в водные объекты, утвержденных уполномоченным территориальным органом исполнительной власти, с учетом проектной или нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на очистных сооружениях, допустимых концентраций загрязняющих веществ для канализационных сетей и биологической очистки в целях предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также нарушения технологического режима очистки.

1.4. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды в системы коммунальной канализации.

1.5. Организации ВКХ руководствуются Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы коммунальной канализации (по существующим и проектируемым выпускам в системы коммунальной канализации), а также при осуществлении контроля качества сточных вод абонента.

1.6. Условия определяют нормативы по качеству сточных вод абонента и содержат:

- общие свойства сточных вод, принимаемых в системы коммунальной канализации;

- нормативы загрязняющих веществ, принимаемых в системы коммунальной канализации;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы коммунальной канализации.

1.7. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации, устанавливается единым для всех сточных вод и всех категорий абонентов.

### 2. Установление нормативов загрязняющих веществ сточных вод

(допустимый сброс абонентов)

2.1.  Общие свойства сточных вод абонента

Приему в системы коммунальной канализации подлежат сточные воды абонента, если их общие свойства соответствуют следующим установленным нормативным показателям (НП):

pH в пределах 6,5-8,5;

t, °C <= 40°;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике, 10 см <= 1:11;

ХПК : БПКполн <= 1,5 или ХПК : БПК5 <= 2,5.

Предприятие ВКХ при переводе БПК5 в БПКполн использует коэффициент перевода 1,43.

- сульфиды < 1,5 мг/л для предупреждения разрушения сети.

# 3. Нормативы загрязняющих веществ в сточных водах абонента

3.1. Приему в системы коммунальной канализации подлежат сточные воды абонента, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает допустимых концентраций и нормативных показателей общих свойств, установленных в составе условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации.

3.2. Сброс в бассейны канализации общесплавных и бытовых систем канализации загрязняющих веществ, не установленных в составе условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации, допускается в концентрациях, не превышающих предельно допустимых концентраций (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению).

3.3. Приему в бассейны канализования дождевой канализации подлежат поверхностные и дренажные сточные воды от прочих абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных организациями ВКХ допустимых концентраций

#### Таблица 1

| Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных, принимаемых на КОС г. Кингисепп; мг/куб. дм |
| --- | --- |
| 1. Взвешенные вещества | 250 |
| 2. БПКполн | 250 |
| 3. NH4 (азот аммонийный) | 16 |
| 4. PO4 (фосфаты по фосфору) | 2,0 |
| 5. SO4 (сульфаты) | 55 |
| 6. CL (хлориды) | 105 |
| 7. АПАВ (синтетические поверхностные активные вещества) | 0,25 |
| 8. Нефтепродукты | 1,0 |
| 9. Фенолы | 0,01 |
| 10. Железо общее | 0,48 |
| 11. Марганец | 0,01 |
| 12. Медь | 0,004 |
| 13. Цинк | 0,02 |
| 14. Сухой остаток | 616 |
| 15. ХПК | 375 |

# 4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации

Вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

Вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.).

Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, четыреххлористый углерод, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, в том числе горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианисто-водородная кислота и т.п.).

Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей.

Биологически жесткие поверхностно-активные вещества.

Тетраэтилсвинец.

Особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

Вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в воде водных объектов и(или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и(или) городских очистных сооружениях.

Вещества, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.

Ценные вещества, подлежащие утилизации.

Вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.

Радионуклиды, сброс, удаление и обезжиривание которых осуществляется в соответствии с правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества с концентрациями, превышающими утвержденные допустимые концентрации более чем в 100 раз, а также приводящие к активной реакции среды сточных вод менее 2 и более 12 (к залповому сбросу).

# 5. Порядок установления допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах абонентов

5.1. Проекты допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в системы коммунальной канализации, разрабатываются абонентом по типовой форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям и представляются в организацию ВКХ на утверждение.

5.2. Организация ВКХ в 30-дневный срок рассматривает проект допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах абонента с учетом требований настоящих Условий и фактических условий водоотведения абонента.

5.3. Утвержденный организацией ВКХ допустимый сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента считается неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ между абонентом и организацией ВКХ.

### 6. Организация работ по контролю состава и свойств сточных

вод абонента

Основной целью осуществления контроля и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации города, является соблюдение абонентами установленных норм водоотведения по качеству.

Контроль состава и свойств сточных вод абонентов осуществляет ВКХ и включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитическую лабораторию;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

6.1. ВКХ осуществляет контроль состава и свойств сточных вод абонента в соответствие с  Постановление Правительства РФ от 21 июня 2013г №525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Работы по отбору проб, их хранению и доставке проводятся на основании "Инструкции по отбору проб для анализа сточных вод" НВН 33-5.3.01.85 осуществляет аттестованная лаборатория ВКХ.

Анализ проб сточных вод осуществляет химико-бактериологическая лаборатория ВКХ аккредитованная в области анализа сточных вод по правилам Госстандарта России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации при отборе), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

6.2. ВКХ Осуществляет плановый и внеплановый отбор сточных вод..

6.3. Внеплановый контроль сточных вод абонента осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через систему канализации в водоемы;

- при аварийных залповых сбросах загрязняющих веществ в систему канализации, зарегистрированных эксплуатационными службами ВКХ;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе допустимого сброса (ДС), а также в других документах, представленных абонентом;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

6.4. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется в соответствии с утвержденными допустимыми сбросами на выпусках систем канализации  в водные объекты. ВКХ имеет право определять дополнительные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, в случаях:

- поступления в систему канализации каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений системы канализации (по данным ВКХ);

- превышение качества сточных вод на сбросе в водные объекты из систем канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами лимитами на сброс сточных вод;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДС, а также в иных документах, представляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для объектов водопользования ВКХ.

6.5. В случае возникновения исключительных обстоятельств (аварийные сбросы и т.п.) ВКХ проводит при необходимости внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

Приложение 1

к Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых абонентами в системы канализации

МО «Кингисеппское городское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области.

(Типовая форма)

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| (должность) |
| (наименование организации ВКХ) |
| (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |
| от |  | 200 |  | года № |  |

Место
печати

ДОПУСТИМЫЙ СБРОС
загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых
в системы канализации населенного пункта Ленинградской области

Абонент		.

(наименование абонента, адрес, месторасположение)

|  | Договор на отпуск воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ с организацией |
| --- | --- |
| ВКХ от |  | 200 |  | года № |  |
| шифр |  | .* |
| Категория абонента |  | . |
|  | (жилищный фонд, прочие) |  |
| Сроки действия: |  |
|  | начало |  | ; |
|  | окончание |  | . |

1. Основания для установления допустимого сброса
загрязняющих веществ

| 1.1. Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области, утвержденные |
| --- |
| (вид акта) |
| главы муниципального образования от |  | 200 |  | года № |  | . |
| 1.2. Паспорт водного хозяйства, согласованный с организацией ВКХ |
| от |  | 200 |  | года. |

1.3. Акт разграничения ответственности между абонентом и выпусков абонента, присоединенных к системе канализации (представляется при отсутствии паспорта водного хозяйства).

### 2. Исходные данные для разработки допустимого сброса
загрязняющих веществ

Исходные данные, необходимые для установления допустимого сброса загрязняющих веществ, приводятся абонентом в таблице:

| Номер выпуска абонента | Месторасположение выпуска | Перечень загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

### 3. Нормативы загрязняющих веществ в сточных водах абонента,
принимаемых в системы канализации населенного пункта
Ленинградской области

3.1. Общие свойства сточных вод устанавливаются по следующим показателям:

рН в пределах 6,5-9,0;

температура ≤40 град. С;

ХПК:БПК5≤2,5 или ХПК:БПКполн≤1,5.

Кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике, 10 см≤1:16.

3.2. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента устанавливаются в таблице:

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом |
| --- | --- | --- |
|  |  | в систему общесплавной (бытовой) канализации | в дождевую канализацию |
|  |  | по выпускам № | по выпускам № |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Примечания:

1) сброс веществ, не указанных в перечне загрязняющих веществ, запрещен;

2) жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации в растворенном и эмульгированном состоянии;

3) цианиды допускаются к сбросу в системы канализации только простые и комплексные (за исключением цианоферратов в расчете на циан);

4) соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3.3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации.

1. Вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных местных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

2. Вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.).

3. Вещества, способные образовываться в канализационных сетях и сооружениях: токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, пары летучих ароматических углеводородов, четыреххлористый углерод и др.) и иные взрывоопасные и токсичные смеси, в том числе горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианисто-водородная кислота и т.п.).

4. Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

5. Биологически жесткие поверхностно-активные вещества.

6. Тетраэтилсвинец.

7. Особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

8. Вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в воде водных объектов и(или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и(или) городских очистных сооружениях.

9. Вещества, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.

10. Ценные вещества, подлежащие утилизации.

11. Загрязняющие вещества с превышением нормативов допустимых концентраций, установленных настоящим допустимым сбросом.

12. Вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.

13. Радионуклиды, сброс, удаление и обезжиривание которых регламентируются правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

Настоящий допустимый сброс является неотъемлемой частью договора
на прием сточных вод и загрязняющих веществ абонента

| от " |  | " |  | 200 |  | года № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель абонента |
| (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |
|  | 200 |  | года |

Место
печати

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кингисеппскимй муниципальный район»

от 06.10.2014 года  № 2552

(приложением № 2)

ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ АБОНЕНТАМ ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ,

ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок включает порядок установления абонентам временных условий приема загрязняющих веществ (далее - ВУП загрязняющих веществ) и порядок заключения между организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) и абонентом договора на ВУП загрязняющих веществ.

1.2. Установление ВУП загрязняющих веществ является мерой стимулирования водоохранной деятельности абонентов, обеспечивающей:

соблюдение временно согласованных сбросов загрязняющих веществ из системы канализации  Ленинградской области (далее - системы коммунальной канализации) в водные объекты и лимитов размещения отходов (осадков), установленных для организации ВКХ уполномоченными органами в сфере природопользования;

защиту системы коммунальной канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.

# 2. Порядок установления ВУП

загрязняющих веществ

2.1. Для установления ВУП загрязняющих веществ абоненты представляют в организацию ВКХ заявку, содержащую:

перечень загрязняющих веществ, предполагаемый к установлению в составе ВУП, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Рекомендуемого порядка;

дату и номер договора между организацией ВКХ и абонентом на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации.

К заявке прилагаются:

результаты анализа фактического качества сточных вод абонента (по результатам не менее трех аналитических измерений качества сточных вод на выпуске (выпусках) абонента (без учета залповых сбросов), выполненных в течение месяца аккредитованной лабораторией);

план водоохранных мероприятий абонента.

Абонентам, не имеющим утвержденного допустимого сброса загрязняющих веществ и согласованного плана водоохранных мероприятий, ВУП загрязняющих веществ не устанавливаются.

2.2. Организация ВКХ в течение 14 дней после получения заявки рассматривает заявку, допустимый сброс загрязняющих веществ, план водоохранных мероприятий и определяет наличие технического обоснования установления абоненту ВУП загрязняющих веществ.

2.3. В качестве технического обоснования установления ВУП загрязняющих веществ принимаются:

перечень загрязняющих веществ, предполагаемых к установлению в составе ВУП загрязняющих веществ, соответствующий перечню загрязняющих веществ в составе допустимого сброса загрязняющих веществ;

план водоохранных мероприятий с указанием мероприятий, выполнение которых позволит сократить или полностью прекратить сброс загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, предполагаемых к установлению в составе ВУП;

при отсутствии в плане водоохранных мероприятий абонента сведений, подтверждающих возможность сокращения сброса конкретных загрязняющих веществ, указанных в перечне загрязняющих веществ, предполагаемых к установлению в составе ВУП, - дополнительное обоснование.

В качестве дополнительного обоснования принимаются:

согласование в установленном порядке организацией ВКХ проектной документации на водоохранные мероприятия,

техническое задание к договору абонента с подрядной организацией, осуществляющей водоохранное строительство,

гарантийное письмо абонента о сокращении сброса конкретных загрязняющих веществ в результате реализации водоохранного мероприятия с кратким обоснованием (ссылка на аналоги, типовые проекты, научные исследования).

В случае если сверхнормативный сброс загрязняющих веществ обусловлен присутствием соответствующих загрязняющих веществ в поверхностных и дренажных сточных водах абонента или нарушением абонентом технологического регламента производства, хранения или транспортировки сырья, материалов, отходов, вторичных ресурсов, в качестве дополнительного обоснования принимаются:

планы организационно-технических, исследовательских, изыскательских и других работ, направленных на прекращение (сокращение) сброса загрязняющих веществ за счет разработки и реализации предупредительных мероприятий,

копия договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между организацией ВКХ и абонентом, подтверждающего прием организацией ВКХ поверхностных и дренажных сточных вод в систему канализации.

2.4. При наличии технического обоснования установления абоненту ВУП загрязняющих веществ организация ВКХ направляет абоненту типовую форму договора на ВУП загрязняющих веществ, расчет цены за ВУП загрязняющих веществ, а также следующую информацию:

сведения о бассейне (бассейнах) канализования, по которым фактически осуществляется прием сточных вод абонента (в случае отсутствия информации в акте разграничения ответственности сторон по сетям канализации);

возможные значения временно допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ и временно допустимых показателей (ВДП) общих свойств сточных вод в пределах фактического качества сточных вод абонента (по результатам не менее трех аналитических измерений качества сточных вод на выпуске (выпусках) абонента (без учета залповых сбросов), но не более предельных значений, указанных в пункте 2.6;

значение Дол (удельная величина массы осадка сточных вод, т/куб. м);

значение Т (тариф за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, руб./куб. м).

Значения Дол и Т используются абонентом для выбора экономически оптимальных значений ВДК загрязняющих веществ и ВДП общих свойств сточных вод при установлении ВУП загрязняющих веществ.

2.5. При отсутствии технического обоснования установления абоненту ВУП загрязняющих веществ организация ВКХ направляет абоненту письменный мотивированный отказ.

2.6. Временно допустимые концентрации загрязняющих веществ и показателей общих свойств сточных вод абонента, намечаемых к установлению в составе ВУП, устанавливаются в таблице:

| N п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей общих свойств сточных вод | Временно допустимые концентрации, ед. измерения |
| --- | --- | --- |

2.7. ВУП загрязняющих веществ вступают в силу с момента заключения между организацией ВКХ и абонентом договора на ВУП загрязняющих веществ.

2.8. Срок действия ВУП загрязняющих веществ определяется договором на ВУП загрязняющих веществ и не может превышать срока реализации плана водоохранных мероприятий.

# 3. Порядок заключения между организацией ВКХ

и абонентом договора на ВУП загрязняющих веществ

3.1. Основанием для заключения между организацией ВКХ и абонентом договора на ВУП загрязняющих веществ является заявка абонента.

3.2. Договор на ВУП загрязняющих веществ заключается по примерной форме в соответствии с приложением к Порядку.

3.3. Плата за ВУП загрязняющих веществ производится на основании расчета цены за ВУП загрязняющих веществ с учетом тарифа на услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ (на основании тарифа, действующего в период расчета независимо от наличия у абонента потребителей и(или) субабонентов, для которых установлены льготные тарифы).

3.4. Расчет цены за ВУП загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с пунктами 9 - 12 Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации  МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

3.5. В случае если фактические концентрации загрязняющих веществ и(или) фактические показатели общих свойств сточных вод абонента превышают концентрации, установленные ВУП загрязняющих веществ, расчет цены за ВУП загрязняющих веществ осуществляется организацией ВКХ в соответствии с пунктом 18.2 Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации  МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

3.6. Расчет платы за ВУП загрязняющих веществ производится путем умножения цены за ВУП загрязняющих веществ на общий объем фактически сброшенных абонентом сточных вод в расчетном периоде (один раз в месяц/квартал) и начисления налога на добавленную стоимость согласно налоговому законодательству.

3.7. Внесение абонентом платы за ВУП загрязняющих веществ, а также платы за превышение ВУП загрязняющих веществ производится в сроки и в порядке, установленные договором на ВУП загрязняющих веществ.

3.8. После оформления договора на ВУП загрязняющих веществ организация ВКХ руководствуется утвержденными ВУП загрязняющих веществ при осуществлении контроля состава и свойств сточных вод абонента.

3.9. Организация ВКХ может расторгнуть договор на ВУП загрязняющих веществ в случае изменения требований к качеству сточных вод со стороны органов государственного контроля, а также в случае выявления отрицательного влияния на сети, сооружения канализации (заиливание, закупорка, разрушение систем канализации), режим работы КОС сброса абонентом загрязняющих веществ.

3.10. Корректировка размера платы за ВУП загрязняющих веществ производится без дополнительного согласования с абонентом при направлении организацией ВКХ письменного извещения в следующих случаях:

изменение базовых нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, коэффициентов экологической ситуации и значимости состояния водных объектов и почвы региона, коэффициента индексации, компенсационного коэффициента, учитывающего дополнительные затраты организации ВКХ по приему загрязняющих веществ в составе ВУП;

изменение тарифов за прием сточных вод и загрязняющих веществ, а также удельного показателя "Дол" для расчета составляющей по осадкам сточных вод в плате за ВУП загрязняющих веществ.

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кингисеппскимй муниципальный район»

от 06.10.2014 года  № 2552

(приложением № 3)

ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ

РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОССТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В настоящем Порядке изложены основные положения корректировки размера платы, взимаемой организациями ВКХ с абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации  МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее - плата), в соответствии с Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации  Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2004 года N 326:

за сброс сточных вод с превышением установленных нормативов водоотведения по объему (лимитов водоотведения);

за сброс загрязняющих веществ в сточных водах с превышением нормативов водоотведения по качеству (допустимых сбросов загрязняющих веществ), утвержденных организациями ВКХ, исходя из условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации населенного пункта, утвержденных органом местного самоуправления;

за сброс загрязняющих веществ в сточных водах с превышением временных условий приема загрязняющих веществ, утвержденных организациями ВКХ на период осуществления абонентами планов водоохранных мероприятий по сокращению указанных сбросов.

2. Корректировка размера платы (полное или частичное освобождение) может производиться абонентами в счет освоенных ими капитальных вложений на водоохранные мероприятия (согласно приложению к настоящему Порядку), выполненные в соответствии с согласованными организациями ВКХ планами водоохранных мероприятий.

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о корректировке размера платы являются:

заявки абонентов о корректировке размера платы;

перечень финансируемых водоохранных мероприятий абонентов согласно приложению к настоящему Порядку;

планы водоохранных мероприятий абонентов, согласованные с организациями ВКХ;

финансовая статистическая отчетность абонентов, подтверждающая использование ими капитальных вложений на водоохранные мероприятия (формы N 3-ОС и 2-КС).

4. Корректировка размера платы может производиться в счет освоенных капитальных вложений в текущем году или в предыдущем году (если обращение абонента рассматривается в первом квартале текущего года).

5. При выполнении абонентами водоохранных мероприятий в комплексе с объектами производственного назначения (строительство производственного корпуса со встроенными очистными сооружениями) в счет корректировки размера платы учитываются средства, направляемые непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий.

6. Не производится корректировка размера платы следующим абонентам:

систематически допускающим залповые сбросы в системы канализации населенного пункта;

не оформляющим без объективных причин в организации ВКХ разрешительную документацию на водопотребление и водоотведение (водохозяйственные балансы, обосновывающие рациональное использование воды из всех источников водоснабжения, допустимые сбросы загрязняющих веществ);

не представляющим на согласование в организации ВКХ планы водоохранных мероприятий, проектную документацию на выполнение водоохранных мероприятий;

имеющим систематическую дебиторскую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с договорами, заключенными с организациями ВКХ.

7. Рассмотрение вопросов о корректировке размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ может производиться специально образованной комиссией в организации ВКХ.

8. Корректировка размера платы абонентам, осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируемые по статье "себестоимость", не производится.

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кингисеппскимй муниципальный район»

от 06.10.2014 года  № 2552

(приложением № 4)

РАСЧЕТ

КОМПЕНСАЦИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (Кк), УЧИТЫВАЮЩЕГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВХК

ПО ВЫНУЖДЕННОМУ ПРИЕМУ СВЕРХНОРМАТИВНОГО СБРОСА

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Компенсационный коэффициент (Кк) рассчитывается по формуле:

| Кк = | ЗП х (Q аб / Q общ ) | = 2,25 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,8 х ПП |  |

где:

| ЗП = | - затраты организации ВКХ на оплату негативного воздействия на водные объекты сверх установленных нормативов (тыс. рублей в год) |
| --- | --- |
| Qаб | - объем сточных вод, сбрасываемых в системы канализации прочими абонентами в целом (тыс. куб. м в год) |
| Qобщ | общий объем сточных вод, сбрасываемый предприятием ВКХ в водные объекты (тыс. куб. м в год). |
| 0,8 | - коэффициент, компенсирующий налог на прибыль |
| П П | - прогнозируемое поступление денежных средств от взимания платы с абонентов за превышение установленных нормативов водоотведения (тыс. рублей в год). |
| ЗП = | 4310,53 тыс.руб | - затраты организации ВКХ на оплату негативного воздействия на водные объекты сверх установленных нормативов (тыс. рублей в год), данные по факту 2013г. |
| Qаб | 382 тыс.м3 | - объем сточных вод, сбрасываемых в системы канализации прочими абонентами в целом (тыс. куб. м в год), данные по факту 2013г. |
| Qобщ | 2870 тыс.м3 | - общий объем сточных вод, сбрасываемый предприятием ВКХ в водные объекты (тыс. куб. м в год), данные по факту 2013г. |
| 0,8 |  | - коэффициент, компенсирующий налог на прибыль |
| П П | 580 тыс.руб | - прогнозируемое поступление денежных средств от взимания платы с абонентов за превышение установленных нормативов водоотведения (тыс. рублей в год). |

# Footnotes

* Заполняется при утверждении допустимого сброса.